Изменения, вносимые в Правила благоустройства территории

Вилегодского муниципального округа

- Добавить раздел 22.1. «Требования к нестационарным спортивным сооружениям» и пункт раздела 22.1.1. следующего содержания:

«22.1.1. Некапитальные (временные, модульные) спортивные сооружения, в том числе крытые «умные» спортивные площадки, должны состоять из сборно-разборных несущих и ограждающих конструкций, установленных при помощи разъемных соединений на подготовленное ровное основание с фундаментом (монолитная железобетонная плита с ростверком или без него, плитный, балочный, блочный, свайный фундамент) без предъявления требований к глубине его заложения, в том числе с возможностью стационарного подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения для круглогодичного использования.

Площадь создаваемых некапитальных (временных, модульных спортивных сооружений не должна превышать 10 000 кв.м.»